# Τ1Π-FA

•  Στόμιο προσαγωγής ή επιστροφής για τοποθέτηση σε τοίχο ή οροφή με 1 σειρά ρυθμιζόμενα

πτερύγια παράλληλα στην πρώτη αναφερόμενη διάσταση. Με φίλτρο αέρα.

Τ1P-FA

•  Supply or return air grille for installation in wall or ceiling with 1 row of adjustable blades

parallel to the first mentioned dimension.  With air filter.

ΔΙΑΣΤΑΣΗ   ΟΠΗΣ / HOLE  DIMENSION

| ΎΨΟΣ / HEIGHT (mm) | ΠΛΑΤΟΣ / WIDTH (mm) |
| --- | --- |
|  | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |  |
| 200 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 250 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.50 | 25.50 |  |  |  |  |  |  |
| 300 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 25.00 | 29.00 | 33.00 |  |  |  |  |  |
| 350 | 22.00 | 22.50 | 24.00 | 27.50 | 32.50 | 35.00 | 39.00 |  |  |  |  |
| 400 | 23.00 | 24.50 | 26.50 | 31.00 | 35.00 | 39.00 | 44.50 | 50.50 |  |  |  |
| 450 | 25.00 | 26.00 | 28.50 | 34.00 | 37.50 | 43.00 | 50.00 | 56.50 | 60.00 |  |  |
| 500 | 26.50 | 28.50 | 32.00 | 36.50 | 41.50 | 47.50 | 54.00 | 58.50 | 63.00 | 71.00 |  |
| 550 | 27.00 | 29.50 | 34.00 | 37.50 | 44.00 | 50.50 | 58.50 | 61.50 | 69.50 | 76.50 |  |
| 600 | 29.00 | 33.00 | 36.00 | 41.00 | 47.50 | 55.50 | 60.50 | 65.50 | 74.00 | 81.50 |  |
| 650 | 30.50 | 34.50 | 38.00 | 43.50 | 51.00 | 58.50 | 61.00 | 69.00 | 77.00 | 86.00 |  |
| 700 | 32.00 | 36.00 | 39.00 | 46.00 | 54.00 | 59.50 | 64.00 | 73.00 | 80.50 | 90.50 |  |
| 750 | 33.50 | 38.00 | 40.00 | 48.50 | 57.00 | 63.00 | 70.50 | 80.00 | 90.00 | 101.00 |  |
| 800 | 35.00 | 39.00 | 42.00 | 52.50 | 62.00 | 69.00 | 78.00 | 86.00 | 96.00 | 102.50 |  |
| 850 | 37.00 | 41.00 | 44.00 | 56.00 | 63.00 | 73.00 | 82.00 | 92.00 | 103.00 | 110.00 |  |
| 900 | 38.00 | 42.00 | 46.00 | 59.00 | 65.00 | 77.00 | 87.00 | 97.00 | 107.00 | 118.00 |  |
| 950 | 40.00 | 45.00 | 51.00 | 63.00 | 69.00 | 81.00 | 92.00 | 103.00 | 113.00 | 125.00 |  |
| 1000 | 41.00 | 47.00 | 56.00 | 66.00 | 72.00 | 85.00 | 97.00 | 107.00 | 119.00 | 131.00 |  |
| 1050 | 42.00 | 49.00 | 58.00 | 67.00 | 78.00 | 88.00 | 101.00 | 112.00 | 123.00 | 138.00 |  |
| 1100 | 43.00 | 51.00 | 60.00 | 69.00 | 81.00 | 92.00 | 104.00 | 116.00 | 129.00 | 143.00 |  |
| 1150 | 45.00 | 54.00 | 62.00 | 70.00 | 84.00 | 97.00 | 107.00 | 121.00 | 135.00 | 148.00 |  |
| 1200 | 46.00 | 56.00 | 65.00 | 74.00 | 86.00 | 101.00 | 112.00 | 127.00 | 141.00 | 153.00 |  |
| 1250 | 48.00 | 59.00 | 69.00 | 79.00 | 91.00 | 106.00 | 117.00 | 133.00 | 148.00 | 161.00 |  |
| 1300 | 50.00 | 62.00 | 72.00 | 84.00 | 95.00 | 111.00 | 122.00 | 139.00 | 155.00 | 168.00 |  |
| 1350 | 52.00 | 64.00 | 75.00 | 88.00 | 100.00 | 115.00 | 128.00 | 146.00 | 160.00 | 176.00 |  |
| 1400 | 54.00 | 67.00 | 79.00 | 93.00 | 104.00 | 119.00 | 133.00 | 152.00 | 165.00 | 184.00 |  |
| 1450 | 56.00 | 70.00 | 82.00 | 95.00 | 111.00 | 124.00 | 138.00 | 159.00 | 172.00 | 192.00 |  |
| 1500 | 58.00 | 73.00 | 85.00 | 99.00 | 116.00 | 129.00 | 143.00 | 163.00 | 179.00 | 200.00 |  |

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΤΟΜΙΩΝ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ  ΑΠΟ

ΑΝΟΔΙΩΜΕΝΟ  ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ

PRICELIST FOR  GRILLES  MADE  OF ANODIZED

ALUMINIUM  IN NATURAL

COLOUR

| ΎΨΟΣ / ΗΕΙGHT (mm) | ΠΛΑΤΟΣ / WIDTH (mm) |
| --- | --- |
|  | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |  |
| 200 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 250 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 30.00 | 33.00 |  |  |  |  |  |  |
| 300 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 32.00 | 36.00 | 40.00 |  |  |  |  |  |
| 350 | 29.00 | 30.00 | 31.00 | 35.00 | 40.00 | 42.00 | 47.00 |  |  |  |  |
| 400 | 30.00 | 32.00 | 34.00 | 38.00 | 42.00 | 46.00 | 52.00 | 58.00 |  |  |  |
| 450 | 32.00 | 33.00 | 36.00 | 42.00 | 45.00 | 50.00 | 57.00 | 64.00 | 67.00 |  |  |
| 500 | 34.00 | 35.00 | 39.00 | 44.00 | 49.00 | 55.00 | 61.00 | 66.00 | 70.00 | 78.00 |  |
| 550 | 34.00 | 37.00 | 41.00 | 45.00 | 51.00 | 58.00 | 66.00 | 69.00 | 77.00 | 84.00 |  |
| 600 | 36.00 | 40.00 | 43.00 | 48.00 | 55.00 | 63.00 | 68.00 | 73.00 | 81.00 | 89.00 |  |
| 650 | 38.00 | 42.00 | 45.00 | 51.00 | 58.00 | 66.00 | 68.00 | 76.00 | 84.00 | 93.00 |  |
| 700 | 39.00 | 43.00 | 46.00 | 53.00 | 61.00 | 67.00 | 71.00 | 80.00 | 88.00 | 98.00 |  |
| 750 | 41.00 | 45.00 | 47.00 | 56.00 | 64.00 | 70.00 | 78.00 | 87.00 | 97.00 | 108.00 |  |
| 800 | 43.00 | 46.00 | 49.00 | 60.00 | 69.00 | 76.00 | 85.00 | 93.00 | 103.00 | 110.00 |  |
| 850 | 44.00 | 48.00 | 51.00 | 63.00 | 71.00 | 80.00 | 89.00 | 99.00 | 110.00 | 117.00 |  |
| 900 | 46.00 | 49.00 | 53.00 | 66.00 | 72.00 | 84.00 | 94.00 | 104.00 | 114.00 | 125.00 |  |
| 950 | 47.00 | 52.00 | 58.00 | 70.00 | 76.00 | 88.00 | 99.00 | 110.00 | 120.00 | 132.00 |  |
| 1000 | 48.00 | 54.00 | 63.00 | 73.00 | 79.00 | 92.00 | 104.00 | 114.00 | 126.00 | 138.00 |  |
| 1050 | 49.00 | 56.00 | 65.00 | 74.00 | 85.00 | 96.00 | 108.00 | 119.00 | 130.00 | 145.00 |  |
| 1100 | 50.00 | 58.00 | 67.00 | 76.00 | 88.00 | 99.00 | 111.00 | 123.00 | 136.00 | 150.00 |  |
| 1150 | 52.00 | 61.00 | 69.00 | 77.00 | 91.00 | 104.00 | 114.00 | 128.00 | 142.00 | 155.00 |  |
| 1200 | 53.00 | 63.00 | 72.00 | 81.00 | 93.00 | 108.00 | 119.00 | 134.00 | 148.0 | 161.00 |  |
| 1250 | 55.00 | 66.00 | 76.00 | 86.00 | 98.00 | 113.00 | 124.00 | 140.00 | 156.00 | 169.00 |  |
| 1300 | 57.00 | 69.00 | 79.00 | 91.00 | 102.00 | 118.00 | 129.00 | 146.00 | 163.00 | 177.00 |  |
| 1350 | 59.00 | 71.00 | 82.00 | 95.00 | 107.00 | 122.00 | 135.00 | 153.00 | 168.00 | 185.00 |  |
| 1400 | 61.00 | 74.00 | 86.00 | 100.00 | 111.00 | 126.00 | 140.00 | 160.00 | 174.00 | 194.00 |  |
| 1450 | 63.00 | 77.00 | 89.00 | 102.00 | 118.00 | 131.00 | 145.00 | 166.00 | 181.00 | 202.00 |  |
| 1500 | 65.00 | 80.00 | 92.00 | 106.00 | 123.00 | 136.00 | 150.00 | 171.00 | 188.00 | 211.00 |  |

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

ΣΤΟΜΙΩΝ

ΒΑΜΜΕΝΩΝ  ΣΕ

ΧΡΩΜΑ  RAL

ΜΕ   ΒΑΦΗ

ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΗ

PRICE LIST  FOR

GRILLES PAINTED

IN RAL COLOUR

ELECTROSTATICALLY

ΑΕΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ   Ε.Β.Ε.Ε.  ΤΗΛ:  2310781422   ΦΑΞ: 2310780205

Κ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ  6  ΙΩΝΙΑ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  www.aerodynamiki.gr   E-mail: info@aerodynamiki.gr

11